ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

## Veřejná zakázka

### „Konsolidace datových úložišť“

| Identifikace zadavatele: | Česká republika – Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající jménem Ministerstva financí ČR: Ing. Stanislav Sluka Podpis: Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú. 3328-001/0710 |
| --- | --- |

Preambule:

Tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).

Veřejná zakázka byla předběžně oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod pod evidenčním číslem zakázky/formuláře  227009/7201011027009.

Část A. – Pokyny pro dodavatele

Část B. – Krycí list nabídky

Část C. – Osnova pro zpracování nabídky

Příloha č. 1 -  Platební a obchodní podmínky

Příloha č. 2 -  Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Část A.

# Pokyny pro dodavatele

| 1. Předmět veřejné zakázky: | Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou kusů SAN diskových polí pro oddělené technologické místnosti v lokalitě Letenská v návaznosti na konsolidaci datových úložišť Ministerstva financí, konkrétně se jedná o nahrazení 3 samostatných SAN diskových polí dvěma moderními SAN diskovými poli třídy midrange/enterprise. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č.2. |
| --- | --- |
| 2. Místo plnění veřejné zakázky: | Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 |
| 3. Doba plnění veřejné zakázky: | Od data podpisu smlouvy do 45 dnů. |
| 4. Předložení nabídky: | Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce, označené „Veřejná zakázka v otevřeném řízení – Konsolidace datových úložišť –NEOTEVÍRAT – odd. 232/D“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. |
| 5. Obsah nabídky: | V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma, nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. Součástí nabídky musí být: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Dále dodavatel uvede: jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu, IČ, bankovní spojení, kontaktní osobu, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailovou adresu. Tyto údaje a údaje o nabídkové ceně budou uvedeny na krycím listě nabídky (v příloze B. Zadávací dokumentace), který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, rovněž podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele Nabídka bude podána v českém jazyce. Předkládá-li nabídku dodavatel se sídlem mimo území České republiky, musí předložit doklady v původním jazyce s úředním překladem do jazyka českého. Zadávací lhůta začíná běžet dnem 23.listopadu 2012 a končí 28. února 2013. Dodavatel předloží nabídku v písemné formě ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie); nabídku je též nutné předložit v elektronické podobě (CD součástí nabídky) včetně návrhu smlouvy ve formátu .rtf,.doc nebo .docx. Dodavateli nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh (kromě dokladu o složení jistoty) budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, seřazeny podle závazné osnovy (uvedené v části C. Zadávací dokumentace) a pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. |
| 6. Dodatečné informace: | Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní místo: Ministerstvo financí, Letenská 9, 118 10 Praha 1; jméno ref: Ing. Jana Dušánková; E-mail: jana.dusankova@mfcr.cz; tel. 257043446. |
| 7. Nabídková cena: | Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, výše DPH a včetně DPH v tomto členění: a) Cena za výkonné diskové pole (HW) b) Cena za záložní diskového pole (HW) c) Cena za SW ve vazbě na výkonné diskové pole d) Cena za SW ve vazbě na záložní diskové pole e) Školení, instalace a migrace, servis f) Nabídková cena celkem za celou dobu trvání zakázky. |
| 8. Platební a obchodní podmínky: | S vybraným dodavatelem bude uzavřena „Smlouva o dílo „Konsolidace datových úložišť“ na dobu určitou v souladu s § 82 zákona. Smlouva musí obsahovat povinnost dodavatele předložit zadavateli MF (osobě jednající jménem MF v rámci předmětné VZ) v souladu s § 147a odst. 5 zákona seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění VZ, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Platební a obchodní podmínky – viz Příloha č. 1. |
| 9. Místo a lhůta pro podání nabídky: | Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí Letenská 15 P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 nejpozději do 23.11.2012 do 10:00 hodin. |
| 10. Otevírání obálek: | Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. listopadu 2012 v 10:30 hodin v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. Sraz uchazečů, kteří se zúčastní otevírání obálek, bude dne 23. listopadu 2012 v 10:25 hodin u recepce Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1. |
| 11. Varianty nabídky: | Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. |
| 12. Jistota: | Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši Kč 150 000,- a to buď na účet zadavatele, vedený u ČNB č. 35-3328001/0710, var. symbol 2321212 nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Originál příslušného dokladu o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky bude součástí nabídky. Doba platnosti jistoty trvá do konce zadávací lhůty, tj. do 28. února 2013. |
| 13. Kvalifikace A.Základní profesní kvalifikační předpoklady: | Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle požadavků zadavatele (§ 56 zákona). Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odstavec 1 písm. a) a b) zákona], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53 odstavec 1 písm. f) zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odstavec 1 písm. h) zákona], d) čestného prohlášení [§ 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona]. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupují dodavatelé podle § 51 odst. 5 a odst. 6 zákona. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání (dodavatel postupuje podle § 51 odst. 7 zákona). |
| B. Technické kvalifikační předpoklady: | K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (§56 zákona) dodavatele požaduje zadavatel předložení: a) seznam 3 významných dodávek v oblasti ICT realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Významnou dodávkou v oblasti ICT se rozumí dodávka, týkající se předmětu plnění tohoto zadávacího řízení nebo s ním související (dodávky diskových polí), jejíž hodnota činí alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každou dodávku. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, b) Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž realizační team musí sestávat alespoň ze dvou techniků s minimálně 3 letou zkušeností v oboru diskových polí SAN a prokazatelnou znalostí dodávaných technologií (nejlépe certifikace výrobcem). |
| C. Pravost a stáří dokladů | 1) Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace pouze uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. 2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. |
| 14. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky: | Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. |
| 15. Hodnotící kritéria: | A. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona. Dílčími hodnotícími kritérii jsou: Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky 65% Technická úroveň nabízeného řešení 35% Podkritérii dílčího kritéria č.2 - Technická úroveň nabízeného řešení jsou: Váhy v % Velikost cache 30 % Spotřeba 10 % Vyzařovaný výkon 10 % Délka záruky na provedené práce 10 % Délka záruky na disková pole a SW 20 % Nabízená doba zásahu a doba řešení problému 20 % B. Způsob hodnocení nabídek Ad A 1) : Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky * vynásobeno váhou v %. Ad A 2): Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá podkritéria tohoto dílčího kritéria budou ohodnocena v bodové stupnici v rozmezí 0 až 100 bodů a * vynásobena příslušnou vahou stanovenou v % pro toto podkritérium. Součet takto vypočítaných hodnot (bodů) za všechna podkritéria bude *vynásoben vahou pro celé dílčí kriterium. |
| 16. Komunikace | Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce. |
| 17. Zrušení zadávacího řízení | Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. |

Část B.

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

„Konsolidace datových úložišť“

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 0006947

#### Dodavatel je:                             právnickou osoboux)        fyzickou osobou x)

Identifikační údaje (právnická osoba):

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Adresa a sídlo dodavatele: |  |
| Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu: | 1. 2. atd.. |
| Právní forma: |  |
| IČ (bylo-li přiděleno): |  |

Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou  osobu):

| Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu: |  |
| IČ (bylo-li přiděleno: |  |

Ostatní  údaje:

| Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu: | 1. 2. atd. |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefonní spojení: |  |
| Fax: |  |
| e-mailová adresa: |  |

Doplňující údaje:

| Jedná se o společnou nabídku | ANO x) | NE x) |
| --- | --- | --- |
| Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele | ANO x) | NE x) |
| Bude zakázka plněna subdodavatelsky (v případě že ano, uveďte % plnění) | ANO x) %...... | NE x) |

x) Nehodící se škrtněte

Seznam subdodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat části zakázky

|  |  |  | % podíl na plnění VZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název: |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |
|  | IČ, DIČ |  |  |
|  | Specifikace části VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli |  |  |

Nabídková cena

| Návaznost na bod 7. Zadávací dokumentace | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena za plnění VZ celkem |  |  |
| Cena za výkonné diskové pole (HW) |  |  |
| Cena za záložní diskového pole (HW) |  |  |
| Cena za SW ve vazbě na výkonné diskové pole |  |  |
| Cena za SW ve vazbě na záložní diskové pole |  |  |
| Školení, instalace a migrace, servis |  |  |
| Nabídková cena celkem za celou dobu trvání zakázky |  |  |

Celkový počet listů nabídky:................

Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadání této veřejné zakázky.

Prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší nabídky podle dílčích kritérií, včetně ceny.

V …………….dne ……………………..

...................………………………………………………..

Podpis/y osob oprávněné/ných jednat jménem či za dodavatele

Část C.

##### Osnova pro zpracování nabídky

Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- Krycí list nabídky, obsahující též celkovou nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH a prohlášení dodavatele

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona

- Doklady prokazující splnění technických předpokladů

- Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

- Vlastní text nabídky na předmět plnění zahrnující, mimo jiné, popis technických parametrů nabízených zařízení včetně ocenění jednotlivých položek, záruční dobu a podmínky poskytování záručního servisu a další informace uvedené v Příloze č. 2 – Technická specifikace veřejné zakázky

- Návrh smlouvy

- Event. další doklady.

Doklad o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky dle bodu 12. Zadávací dokumentace bude přílohou nabídky. Nebude však s nabídkou svázán a ani jako příloha očíslován (viz bod 5. Zadávací dokumentace).

##### Příloha č. 1 -  Platební a obchodní podmínky

### Platební a obchodní podmínky

Ministerstva financí pro oblast ICT platné a účinné od 1.7.2012

Platební podmínky

Cena, platební podmínky a fakturace

- Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Červený text

psaný kurzivou  je komentářem pro uchazeče a  nebude uveden ve smlouvě

odst. 2   pro Smlouvu na dobu určitou

- Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí:

bez DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

DPH 	. .  0% ……………….,- Kč,

v platné výši 	       slovy (……………………………………………..),

včetně DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

Celková dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí:

bez DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

DPH 	. .  0% ……………….,- Kč,

v platné výši 	       slovy (……………………………………………..),

včetně DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

odst. 2  PRO  Smlouvu na dobu NEurčitou

- Celková dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí:

bez DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

DPH 	. .  0% ……………….,- Kč,

v platné výši 	       slovy (……………………………………………..),

včetně DPH	……………….,- Kč,

slovy (……………………………………………..),

- Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka

| (1) | úhrada za | […] Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| (2) | úhrada za | […] Kč bez DPH |
| (3) | úhrada za | […] Kč bez DPH |
| (4) | úhrada za | […] Kč bez DPH |
| (5) | úhrada za | […] Kč bez DPH |

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Kalkulační tabulka uvedena v příloze návrhu smlouvy, a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby.

- Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku bude uhrazena dle následujícího harmonogramu plateb: Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v případě plateb v nepravidelných intervalech nebo v případě různé výše plateb v průběhu období trvání smlouvy

Harmonogram plateb

| (1) |  | […] Kč bez DPH | termín |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) |  | […] Kč bez DPH | termín |
| (3) |  | […] Kč bez DPH | termín |
| (4) |  | […] Kč bez DPH | termín |
| (5) |  | […] Kč bez DPH | termín |

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Harmonogram plateb uveden v příloze návrhu smlouvy, a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby.

- Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen „dodací doklady“ o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

Pozn.: Věcně příslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy.

- Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:

- rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,

- uvedení jejich jednotkových cen,

- zakázkové číslo smlouvy,

- úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména čísla účtu,

- veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,

!!! Pozn.: Následující písmeno g) se uvede pouze v případě, že předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty (stavební a montážní práce – číselné kódy klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43)

- v případě, že předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude daňový doklad obsahovat výši daně z přidané hodnoty a musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Společně s fakturou – daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu činí 21 dnů ode dne doručení Objednateli.

- V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Objednatel má právo fakturu – daňový doklad Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktuře – daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu Objednateli.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Platby budou probíhat výhradně v  korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

Obchodní podmínky

Dodání předmětu plnění smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a odpovídající právním předpisům a závazným i doporučujícím normám platným v České republice.

  - Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

  - Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem převzetí uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

  - Dílčí dodávka předmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v případě uvedení této skutečnosti ve smlouvě.

  - Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a případná další nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o respektování enviromentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

  - Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

  - V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné dohodě prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná a musí formu dodatku k této smlouvě.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouvě dohodnuto, že Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení smluvené ceny.

- Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (například licenci k užití počítačového programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem.

- Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto plnění. Za užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení

- V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

Pozn.: V případě smlouvy na dobu neurčitou či smlouvy s opakujícím se plněním je nutné formulaci upravit – například „z celkové roční ceny předmětu plnění včetně DPH“

- Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.

- Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.

- Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

- Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši.

Náhrada škody

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku.

- Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

Ochrana informací

- Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

- Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

- Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

- veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;

- informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;

- veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

- které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele;

- u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

- které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

- jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

- Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.

- Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

- Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně:

- v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu;

- v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.

- Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

- V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

Ukončení smluvního vztahu

pro Smlouvy na dobu určitou

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to:

- od …………… 201..  do  ..………….201..

- od data podpisu smlouvy  do  ..………….201..

- Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

- Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.

PRO Smlouvy na dobu neurčitou

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to:

- od …………… 201..

- od data podpisu smlouvy

- Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí, písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu. V případě výpovědi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou uplynutím 3., 4., 6. apod. (konkrétní lhůta bude stanovena dle požadavku objednatele) měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

!!!.Pozn.: Následující odstavce (4. a násl.) se použijí v případě smlouvy na dobu určitou i neurčitou.!!!

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

- Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

- zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

- Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména:

- prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po termínu plnění;

- porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;

- realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;

- nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);

- jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.

- Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje:

- prodlení Objednatele s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

- prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

- V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

- Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

- Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

- Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.

- Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dotčena.

- V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

- V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení předat Objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.

- V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

- Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

- Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

Práva duševního vlastnictví

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

- Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto článku.

- V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci.

- K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob.

- V případě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím třetích osob.

- Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel však není povinen licenci využít.

- Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

- Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů či současných přístupů stanovená v této smlouvě.

- Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí.

- Je-li k užití předmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

  - Zhotovitel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění Objednateli zpracovat a předložit Objednateli přehled volně šiřitelného software s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užívání takového software vztahují. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu  protokolu.

  - Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění včetně volně šiřitelného software stejně, jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost předmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný software v rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití předmětu plnění dle této smlouvy.

- Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván společně s hardware, například firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání:

- Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém případě součástí ceny hardware, se kterým je software dodáván.

- Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady předmětu plnění jako celku.

- Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci k software dodávanému spolu s hardware.

V případě, že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, předloží uchazeč v nabídce (písemně či elektronicky) ujištění, že je oprávněn SW instalovat, a že instalací nebyla porušena práva k SW a že dodávaný SW je plně kompatibilní s HW Objednatele uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci. Pozn. jedná se o povinnost při zadávacím řízení – nebude jako ustanovení ve smlouvě.

Rozhodné právo, řešení sporů

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

- V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

- Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění

- Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvání šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního předmětu plnění Objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do …. 15, 10, 5 …. dnů (konkrétní lhůta bude upravena dle požadavku objednatele) od prokazatelného nahlášení vady. Lhůta stanovená v předchozí větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku […] (Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení).

- Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:

- nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu plnění;

- vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

- obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;

- užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

- Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

- Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem.

- Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpisů.

Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v článku […] této smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády č.465/2010- Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky)

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

- Zhotovitel se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařízení nebo jeho dalšího použití a to nejen poptávaného elektrozařízení, ale i elektrozařízení, které je touto veřejnou zakázkou nahrazováno.

Osobní počítače, notebooky a monitory

- Zhotovitel se zavazuje, že u notebooků musí být zaručena dostupnost kompatibilních baterií a napájecích zdrojů a rovněž klávesnice a jejích součástí po dobu nejméně tří let od okamžiku ukončení výroby.

Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nákupu tiskáren, kopírek, multifunkční zařízení, skenerů se musí uchazeč zaručit za dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně tří let od okamžiku zastavení výroby.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha 1 …..

Příloha 2 …..

- V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

- Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní či písemné.

Příloha č. 2 -  Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou kusů SAN diskových polí pro dvě oddělené technologické místnosti v lokalitě Letenská v návaznosti na konsolidaci datových úložišť Ministerstva financí, konkrétně se jedná o nahrazení 3 samostatných SAN diskových polí dvěma moderními SAN diskovými poli.

Cílem této veřejné zakázky je nahradit zastarávající diskové pole HP EVA 8100 a dvě pronajatá disková pole Nexsan SATABeast, dvojicí nových diskových polí pro lokalitu Letenská, které zajistí výší dostupnost na úrovni jednoho pole (4 řídící jednotky/kontrolery v případě výkonného diskového pole) a zároveň pro některé kritické aplikace umožní zvýšenou dostupnost nad takto vybudovaným clusterem.

Dílčí cíle

- Zajištění vysoké dostupnosti na úrovni jednoho diskového pole (4 řídící jednotky/kontrolery pro výkonné diskové pole) a rovněž na úrovni clusteru mezi technologickými místnostmi v lokalitě Letenská.

- Podpora nových technologií a možnost replikace mezi lokalitami.

- Případná dostatečná rozšiřitelnost diskové kapacity.

- Sjednocená správa napříč celým clusterem.

Splnění cílů bude řešeno dodávkou dvou kusů diskových polí stejného výrobce jedné modelové řady nebo různých modelových řad při zajištění 100% kompatibility v rámci replikací mezi diskovými poli.

Součástí dodávky bude prvotní instalace a migrace dat ze stávajících polí (HP EVA 8100 a Nexsan SATABeast).

Technické požadavky

Celkem budou dodány dva kusy SAN diskových polí třídy midrange/enterprise s následujícími parametry:

1.výkonné pole pro lokalitu Letenská 1

- 4x kontroler v režimu active-active (ne ALUA)

- Garantovaná dostupnost výrobce na úrovni 99,999%

- 8x disk chassis

- 128x FC 300GB (38.4 TB raw, usable R5 7+1 cca 29.5 TiB)

- Licence tenkého provisioningu pro kapacitu  alespoň 34 TB

- Licenci na celé pole na software pro integraci snapshotů s klíčovými aplikacemi MS SQL, MS Exchange, MS VSS, Oracle DB, vSphere

2.záložní pole pro lokalitu  Letenská 2

- 2x kontroler v režimu activ-active (ne ALUA) s možností rozšíření na 4x kontroler

- 8x disk chassis

- 80x SATA 2TB (160 TB raw, usable R6 14+2 cca 117,3 TiB)

- Licence  tenkého provisioningu pro kapacitu alespoň  50 TB

- Možnost zakoupení licence pro software na integraci snapshotů s klíčovými aplikacemi MS SQL, MS Exchange, MS VSS, Oracle DB, vSphere

Společné parametry:

- Cache minimálně 20GB s možností rozšíření alespoň na 40GB

- Cache zálohovaná baterií

- Minimálně 8 FC Host portů s možností rozšíření alespoň na 16 FC host portů

- Možnost odolat výpadku celé diskové police bez ztráty dat a s minimálním dopadem na výkon pole (definovat za jakých podmínek)

- Možnost mixovat různé typy disků v jedné diskové polici (SSD, FC nebo SAS, SATA)

- Podpora inteligentního tieringu, logický svazek je rozprostřen přes více (až tři) vrstev (SSD, FC, SATA) a diskové pole si podle zvolené politiky rozhoduje na základě četnosti přístupů, kde budou která data uložena

- Podpora RAID 0, 1, 5, 6

- U raid5 podpora konfigurací 7+1

- U raid6 podpora konfigurací 14+2

- Všechny komponenty musí být redundantní – bez SPOF

- Management minimálně ve formě GUI

- Podpora plánovaných úloh

- Podpora vytváření snapshotů a klonů volumů

- Podpora replikace do druhého pole

- Podpora tenkého provisioningu

- Podpora detekce nul v tenkém provisioningu (velké souvislé bloky nul se nealokují)

- Podpora vracení zablokované a nevyužívané kapacity u tenkého provisioningu

- Podpora serverů s různým OS: MS Windows 2003, MS Windows 2008, Vmware, Linux SuSE, Linux RedHat, Solaris, AIX, HP-UX

- Možnost manipulovat logickými svazky za chodu, bez dopadu na připojený server (změna disků, změna RAID skupiny)

- Licence pro software na monitoring a reporting diskového pole

Disková pole budou připojena do stávajících FC Switchů Cisco MDS9509 osazených Supervisor/Fabric-2 s firmware 3.3(5a).

Migrace dat proběhne za součinnosti zaměstnanců Zadavatele.

Předmětem migrace jsou:

A) Migrace dat z diskového pole HP EVA 8100 o alokované kapacitě 20TB. Je zde presentováno 37 LUN pro 15 host serverů. Mezi hosty jsou VMware vSphere 4.1 servery a MS SQL cluster.

B)  Nexsan SATABeast pole o RAW kapacitě 40TB, kde je alokováno 33TB pro 10 hostů.

C)  Nexsan SATABeast pole o RAW kapacitě 80TB, kde je alokováno 70TB pro 5 hostů.

## Školení, podpora, záruka a servis

Zaškolení zaměstnanců zadavatele v rozsahu 10 dní v rámci standardizovaných kurzů definovaných výrobcem HW pro nabízenou technologii.

Pro všechny HW součásti dodávky je vyžadována minimálně pětiletá záruční doba se servisem na místě a reakční dobou do čtyř hodin.

Záruka na práce je požadována v minimální délce 12ti měsíců.

Pro veškerý dodaný HW a SW je požadována podpora v minimální délce 5 let. Podpora bude zahrnovat minimálně přístup k aktualizacím, technické podpoře a novým verzím SW.

## Další požadavky zadavatele na obsah nabídky ve vztahu k technickým specifikacím

Nabídka musí obsahovat podrobný rozpis dílů včetně uvedení příslušných označení dílů (Part No.).

Podrobný rozpis dílů musí obsahovat rovněž ceny, a to s ohledem na zařazení nově pořízených zařízení do majetku Zadavatele.

Nabídka musí obsahovat všechny požadované údaje ve vazbě na dílčí hodnotící kritéria a jejich podkritéria.

S ohledem na zvažované rozšíření záložního diskového pole v roce 2013 o dalších 20TB FC diskové kapacity pro zónu pro UNIXové prostředí, bude nabídka obsahovat nezávaznou cenovou nabídku na dokoupení této kapacity, včetně případného rozšíření počtu kontrolérů s ohledem na dostatečný výkon – Nebude předmětem hodnocení.

Příloha č. 3

Čestné prohlášení

A. dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) Splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prohlašuje, že: nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona), nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

B. dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona - Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

C. dle § 68 odst. 3 zákona - Čestné prohlášení a) 1. Dodavatel překládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele*): Jméno a příjmení: ……………………………. Jméno a příjmení: ……………………………. 2. Dodavatel prohlašuje, že nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují*). b) 1. Dodavatel je akciovou společností a uvádí ve lhůtě pro podání nabídek tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu*). ………………… ………………… 2. Dodavatel není akciovou společností*). c) Dodavatel neuzavřel a ani v budoucnu neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (Zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

V .......................dne ............... ……………………………………………………………. ……………………………….. Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele Podpis

*) Nehodící se škrtněte