## Rekapitulace rozpočtu
| Obor: | Silnoproud a slaboproud
| Akce: | MF Letenská 15 - vybavení hlavní rozvodny, napojení nových přívodů a rekonstrukce rozvodů v 1PP v souvislosti s úpravou kotelny
[6 empty] | Cena za | Cena
OBOR | Poř.č./ Kod | Popis | Rozměr / pozn | MJ | Počet | jednotku | celkem
Obor |  | Popis
HLAVNÍ ROZVODNA + SUTERÉNY A1+A2
ROZVADĚČ RH nový
|  | Rozvaděč RH vč. montáže |  | ks | 1 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM ATICO
|  | Řídící systém ATICO |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Komunikace pro řídící moduly |  | kpl. | 1 |  | 0
PROPOJENÍ ROZVADĚČŮ V ROZVODNĚ
|  | Kabel 1-CHBU 240 pevně |  | m | 420 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx70 pevně |  | m | 210 |  | 0
|  | Kabel CYKY 12Cx1,5 pevně |  | m | 210 |  | 0
KABELOVÉ ROŠTY V ROZVODNĚ
|  | Kabelový rošt 660 vč.příslušenství - m |  | m | 150 |  | 0
|  | Koleno 660 vč.příslušenství - m |  | ks | 13 |  | 0
|  | Žlab MARS 500/100 vč.příslušenství - m |  | m | 130 |  | 0
|  | Zvýšená podlaha pochozí |  | kpl. | 1 |  | 0
CHEMICKÉ KOTVENÍ V ROZVODNĚ
|  | Chemické kotvení HIT-HY 70 550 |  | kpl. | 1 |  | 0
POMOCNÉ KONSTRUKCE HILTI V ROZVODNĚ
|  | Pomocné konstrukce HILTI + příslušenství |  | kpl. | 1 |  | 0
OSTATNÍ V ROZVODNĚ
|  | Revize zkoušky |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Pomocný materiál |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Technická činnost |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Doprava |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | VRN |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odvoz sutě |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoci (bourání začištění |  | kpl. | 1 |  | 0
ROZVADĚČE
|  | Rozvaděč RHA1 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RH MG |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RHA2 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RA1 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RA2 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RA01 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč RCHL |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozvaděč R dílna |  | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava napájecích skříní pro řízení schodišť |  | kpl. | 1 |  | 0
ELEKTROINSTALACE V SUTERÉNECH - KABELY
|  | Kabel CYKY 3Jx1,5 pevně |  | m | 3400 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Jx1,5 pevně |  | m | 980 |  | 0
|  | Kabel CYKY 3Jx2,5 pevně |  | m | 2100 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Jx2,5 pevně |  | m | 1050 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Jx6 pevně |  | m | 300 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx35 pevně |  | m | 300 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx50 pevně |  | m | 800 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx70 pevně |  | m | 190 |  | 0
|  | Kabel CYKY 3x240+120 pevně |  | m | 360 |  | 0
|  | Kabel CY10 pevně |  | m | 160 |  | 0
|  | Kabel CY25 pevně |  | m | 160 |  | 0
|  | Krabice ACIDUR 6455-11 |  | ks | 120 |  | 0
|  | Trubka tuhá D 25 pevně |  | m | 120 |  | 0
|  | Trubka tuhá D 16 pevně |  | m | 320 |  | 0
|  | Trubka tuhá D 20 pevně |  | m | 150 |  | 0
|  | Trubka ohebná D 20 |  | m | 60 |  | 0
|  | Trubka ohebná D 25 |  | m | 50 |  | 0
|  | Trubka ohebná D 32 |  | m | 80 |  | 0
|  | Lišta LH 40x20 |  | m | 240 |  | 0
ZÁSUVKY + VYPÍNAČE
|  | Zásuvky 1 fázové 230V/16A / |  | ks | 32 |  | 0
|  | Zásuvky 3 fázové 400V/ |  | ks | 22 |  | 0
|  | Vypínač ř.1 |  | ks | 34 |  | 0
|  | Střídavý přepínač ř.6 |  | ks | 22 |  | 0
|  | Křížový přepínač ř.7 |  | ks | 12 |  | 0
|  | Tlačítko ř.1/0 |  | ks | 14 |  | 0
|  | Zásuvková skříň |  | ks | 5 |  | 0
|  | Plovákový spínač - přečerpání vody |  | kpl. | 1 |  | 0
SVÍTIDLA
|  | Svítidla zářivková 2x58W IP65 |  | ks | 34 |  | 0
|  | Svítidla zářivková 2x58W IP65 + invertor |  | ks | 12 |  | 0
|  | Svítidla zářivková 2x58W IP20 |  | ks | 100 |  | 0
|  | Svítidla zářivková 2x58W IP20 + invertor |  | ks | 28 |  | 0
|  | Svítidla zářivková 2x36W IP20 |  | ks | 30 |  | 0
|  | Svítidla zářivková 2X36W IP20 + invertor |  | ks | 11 |  | 0
|  | Nouzové svít. 11W 1h |  | ks | 22 |  | 0
|  | Řídící systém DNA - osvětlení chodeb |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Řídící systém Zumtobel - nouzové osvětlení |  | kpl. | 1 |  | 0
KABELOVÉ ROŠTY V SUTERÉNECH
|  | Demontáž stávajících páteřních tras |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Kabelový rošt 650 vč.příslušenství - m |  | m | 156 |  | 0
|  | Koleno 650 vč.příslušenství - m |  | ks | 11 |  | 0
|  | Kabelový žlab 400/100 vč.příslušenství - m |  | m | 180 |  | 0
|  | Koleno 400/100 |  | ks | 14 |  | 0
|  | Kabelový žlab 150/50 vč.příslušenství - m |  | m | 80 |  | 0
CHEMICKÉ KOTVENÍ V SUTERÉNECH
|  | Chemické kotvení HIT-HY 70 550 |  | kpl. | 1 |  | 0
POMOCNÉ KONSTRUKCE HILTI V SUTERÉNECH
|  | Pomocné konstrukce HILTI + příslušenství |  | kpl. | 1 |  | 0
EZS
|  | Elektrická zabezpečovací signalizace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
UPS
|  | UPS 3/3fáze, 180kVA, baterie 30min, instalace, revize, doprava |  | kpl. | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ V SUTERÉNECH
|  | Zpracování projektové dokumentace |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Inženýrská činnost |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Revize zkoušky |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Pomocný materiál |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Technická činnost |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Doprava |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | VRN |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odvoz sutě |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoci (bourání začištění |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM |  |  |  |  | 0

## RH
RH
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství
1 | 3090-012000201008 | Skříň RFA-LT 20108 2000x1000x800, IP40 | ks | 3
2 | 3090-012000200808 | Skříň RFA-LT 2088 2000x800x800, IP40 | ks | 2
3 | 3190-018090201000 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 1020 2000 x 1000 (pro RFA-LT) | ks | 1
4 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 2
5 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 3
6 | 3190-012040200008 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 820 2000 x 800, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
7 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
8 | 3190-019260000000 | SPOJOVACÍ DÍL - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 24
9 | 1190-DELTA310 | Nosič přípojnic DELTA 310 | sada | 5
10 | 3020-20159 | PD-QK-SV270 |  | 5
11 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 17
12 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 10
13 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 47
14 | 2820-6699 | Pojistka PV10 10A gG | ks | 1
15 | 2820-6703 | Pojistka PV10 16A gG | ks | 12
16 | 2820-8472 | Poj odpoj OPV22S-3 | ks | 1
17 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 3
18 | 2820-14375 | Poj odpoj FH3-3S/F | ks | 1
19 | 2820-7140 | Pojistka nož PN3 630A gG | ks | 3
20 | 4570-951300 | SVODIČ DEHNventil DV M TNC 255 | ks | 1
25 | 2430-48273 | Výs. základní jistič Typ H1 NW16 3P | ks | 6
26 | 2230-48358 | Výs. jistič NW jednotka Micrologic 2.0A 3P/4P | ks | 6
27 | 2230-48392 | Šasi pro typ H1/H2/N1/HA/HF/NA 800/1600 A 3P | ks | 6
28 | 2430-48143 | 'Pev. jistič zadní horizontální připojení 800/2000 A horní 3P | ks | 6
29 | 2430-48148 | Pev. jistič zadní horizontální připojení 800/2000 A spodní 3P | ks | 6
30 | 2530-48527 | Výs. jistič motorový pohon st. 50/60 Hz 200-240 V MCH | ks | 6
31 | 2530-48491 | Výs. jistič nap. cívka standardní st. 50/60 Hz ss 24-30 V ss, 24 V st. vyp. cívka MX | ks | 6
32 | 2530--48484 | Napěťová spoušť - standardní AC 50/60Hz, DC - 200-250V |  | 6
33 | 2230-48470 | Výs. jistič Kontakt "Připraven k zapnutí" (max. 1) 1 nízkoúrovňový p | ks | 6
34 | 2530-33754 | 1nízkoúrovňový kontakt pozice zasunuto | ks | 6
35 | 2230-48476 | Kontakt signalizace "Vypnutí prouchou" (SDE) nebo 1 nízkoúrovňový SDE | ks | 6
36 | 2330-48600 | Mezifázové bariery | sada | 12
37 | 2230-33311 | NS1600H 3P pevný základní jistič | ks | 1
38 | 2330-33504 | Řídící jednotka Micrologic 2.0 | ks | 1
39 | 2330-33602 | Připojovací přední přívody, 1600 A 3P horní | ks | 1
40 | 2330-33603 | Připojovací přední přívody horizontální dolní 3P | ks | 1
41 | 4030-33659 | Mžikové napěťové spouště 24-30 V AC/DC,MX | ks | 1
42 | 2230-33012 | Kontakt indikace prouchy (SDE) pro ručně ovládané přístroje - nízkoúrovňový | ks | 2
43 | 2230-33301 | Jistič Compact NS1250 H | ks | 1
44 | 2330-33504 | Řídící jednotka Micrologic 2.0 | ks | 1
45 | 2330-33600 | Připojovací přední přívody, 1250 A 3P horní | ks | 1
46 | 2330-33601 | Připojovací přední přívody, 1250 A 3P dolní | ks | 1
47 | 4030-33659 | Mžikové napěťové spouště 24-30 V AC/DC,MX | ks | 1
48 | 2230-33012 | Kontakt indikace prouchy (SDE) pro ručně ovládané přístroje - nízkoúrovňový | ks | 2
49 | 2330-33646 | Mezifázové přepážky NS1600 - PP | ks | 4
50 | 2230-LV429004 | 3P NSX100H bez jednotky spouští | ks | 3
51 | 2330-LV430404 | 3P NSX160H bez jednotky spouští | ks | 3
52 | 2230-LV432404 | 3P NSX400H bez jednotky spouští | ks | 4
53 | 2230-LV432804 | NSX630H bez jednotky spouští | ks | 2
54 | 2230-LV429070 | 3P3D M2.2 100A jednotka spouští | ks | 6
55 | 2230-LV431506 | 3P3D M6.2 E 250A jednotka spouští | ks | 1
56 | 2330-LV432109 | 3P3D M6.3 E 400A jednotka spouští | ks | 3
57 | 2330-LV43208 | 3P3D M2.3 630A jednotka spouští | ks | 2
58 | 2330-LV432641 | 220-240V AC motorový pohon MT400/630 | ks | 1
59 | 2330-LV429390 | MX 24V DC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 12
60 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 39
61 | 2020-LV432492 | LV432492 Rozšiřující nástavec 3P sada | ks | 10
62 | 2530-TRV00121 | Modul displeje FDM 121 96 x 96mm | ks | 3
63 | 2530-TRV00210 | Rozhraní Modbus (Compact NSX) | ks | 10
64 | 2530-TRV00217 | 10 slučovacích konektorů | sada | 1
65 | 2530-VW3A8306DRC | 10 ukončovacích členů | sada | 0.5
66 | 2230-LV434202 | NSX kabel L = 3 m | ks | 10
67 | 2530-TRV00880 | 10 ukončovacích členů ULP linky | sada | 1
68 | 2530-TRV00850 | 1 RJ45/RJ45 prefabrikovaný kabel L = 5 m | ks | 3
69 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 5
70 | 4830-PM8M2222 | Rozšíření PM800: 2DO, 2DI, 2AI, 2AO | ks | 5
71 | 4890-85107 | MTP ASK 63.6, 1600/5A, 15VA, tp=1 | ks | 10
72 | 4857-11059 | MTP ASK 41.3. 600/5 10VA, tp1 č. 11059 | ks | 6
73 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 5
74 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 5
75 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 32
76 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 32
77 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 32
78 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 16
79 | 4680-4260398 | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 24V DC | ks | 17
80 | 4651-MM216592 | Tlačítko,bílé,nízké | ks | 4
81 | 4651-MM216596 | Tlačítko,zelené?nízké | ks | 4
82 | 4651-MM216374 | Propojovací díl | ks | 9
83 | 4651-MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 9
84 | 4161-E236US2 | Relé napěťové ABB E236US2 | ks | 8
85 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
86 | 4651-MM216867 | Páč.spínač,2 pol.,aret,60st. | ks | 1
87 | Cu pasy |  | kpl | 1
88 | pomocný mareriál |  | kpl | 1
89 | příprava materiálu |  | kpl | 1
90 | makrolon |  | kpl | 1
91 | práce |  | kpl | 1
92 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
93 | doprava + montáž |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## ŘSE Atico
ŘSE
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | BS017110 | Jistič C10/1-950720186 | ks | 1
2 | BS017104 | Jistič C 4/1-950720182 | ks | 4
3 | BM017102 | Jistič C 2/1-950720181 | ks | 1
4 | BS019106 | Jistič D 6/1-952720104 | ks | 1
5 | 38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 6
6 | 6699 | Pojistka PV10 10A gG | ks | 4
7 | 6703 | Pojistka PV10 16A gG | ks | 2
8 | RFA-LT 20124-2K ATYP | Skříň RFA-LT 20124 -2K 2000x1200x400, IP40 ATYP | ks | 1
9 | 012000201004 | Skříň RFA-LT 20104 2000x1000x400, IP40 | ks | 1
10 | MP 1220 ATYP | MONTÁŽNÍ PANEL MP 1220 2000 x 1200 (pro RFA-LT) | ks | 1
11 | 018090201000 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 1020 2000 x 1000 (pro RFA-LT) | ks | 1
12 | 019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 2
13 | 012040200004 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 420 2000 x 400, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
14 | 019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
15 | 019260000000 | SPOJOVACÍ DÍL - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 6
16 | IU008351 | Topení HZG 150W 9-36VAC/DC | ks | 1
17 | IUKF1223AC | Ventilátor s filtrem PF1000, IP54, 230V AC | ks | 1
18 | IUKE1200 | Výstupní mřížka s filtrem PFA1000, IP 54 | ks | 1
19 | IU008566 | Termostat pro ventilátor KT S | ks | 1
20 | ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
21 | PT570024 | Relé PT 4P/6A,24VDC | ks | 124
22 | YPT78110 | Patice PT s ochrannou diodou | ks | 124
23 | YPT78703 | Patice PT 3P/10A,pro YM modul | ks | 4
24 | YMLRD024 | PT-modul-LED 6/24VDC,červ.+dio | ks | 4
25 | PT370024 | Relé PT 3P/10A,24VDC | ks | 4
26 | ZS203 | Zásuvka sokl ZS203 | ks | 1
27 | 1011000000 | Svorka WSI 6 "odpínač Weidmüller" | ks | 90
28 | IK021039 | Svorkovnice PEN (15 svorková) | ks | 2
29 | IK021038 | Svorkovnice N (15 svorková) | ks | 2
30 | MM216773 | Signálka,zelená,nízká | ks | 1
31 | MM216772 | Signálka,červená,nízká | ks | 5
32 | MM216559 | LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub | ks | 1
33 | MM216558 | LED 18-30VACDC,červená,zad,šroub | ks | 5
34 | MM216590 | Tlačítko,černé,nízké | ks | 1
35 | MM216374 | Propojovací díl | ks | 7
36 | MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 1
37 | TSXRKY12EX | Backplane 12 pozic, rozšiřitelný | ks | 2
38 | TSXCBY010K | Kabel systémové sběrnice X-BUS 1 m s konektory | ks | 1
39 | TSXTLYEX | Imp. zakončení sběrnice (sada dvou kusů) backplane - nutné pro TSXRKY | ks | 1
40 | TSXPSY3610M | Zdroj 36W, napájení 24VDC, dvojitý formát | ks | 1
41 | TSXPSY1610M | Zdroj 30W, napájení 24VDC, standardní formát | ks | 1
42 | TSXDEY64D2K | Diskrétní vstupy 64 k s galv. oddělením, 24VDC, s konektory | ks | 12
43 | TSXDSY64T2K | Diskrétní výstupy 64 k, tranzistorové 24VDC / 0,1A, jištěné, s konekt | ks | 2
44 | TSXAEY1600 | 16 anal. vstupů ?10V, 0/1÷5/10V, 0/4÷20mA, 12 bitů, s konektory | ks | 2
8 | TSXRKA02 | Sada krytů prázdné pozice (baleno po 5 kusech) | ks | 8
46 | TSXP572623M | Procesor 57-20, Ethernet TCP/IP 10/100 | ks | 1
47 | TSXCDP301 | Kabel s konektory, 1xHE litý konektor, 1x volný konec 3m | ks | 36
48 | AXSP3P06N | ZDROJ AXSP3P06N 230/20-27,6V 6A | ks | 4
49 | 9000004 | Baterie 12V 18 Ah | ks | 4
50 | TSXAEY1600 | 16 anal. vstupů ?10V, 0/1÷5/10V, 0/4÷20mA, 12 bitů, s konektory | ks | 12
51 | dotykový monitor | dotykový monitor ŘSE vestavba do dveří rozvaděče | ks | 1
52 | pomocný materiál | pomocný materiál | kpl | 1
53 | příprava materiálu | příprava materiálu | kpl | 1
54 | práce SW | práce SW, programování ŘSE | kpl | 1
55 | práce SW monitoring | programování systému monitoringu VN, NN, RTCH | kpl | 1
56 | práce | montáž rozvaděče, kbeláže a zapojení ovládacíc vedení | kpl | 1
57 | doprava + montáž | doprava a montáž rozveděče | kpl | 1
58 | atest + zkoušení | atest + zkoušení | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RHA1
RHA1
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství
1 | 3090-012000200808 | Skříň RFA-LT 2088 2000x800x800, IP40 | ks | 2
2 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 2
3 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 2
4 | 3190-012040200008 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 820 2000 x 800, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
5 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
6 | 3190-019260000000 | SPOJOVACÍ DÍL - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 6
7 | 1190-DELTA310 | Nosič přípojnic DELTA 310 | sada | 4
8 | 3020-20159 | PD-QK-SV270 | sada | 4
9 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 4
10 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 2
11 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 14
12 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 2
13 | 4830-PM8M2222 | Rozšíření PM800: 2DO, 2DI, 2AI, 2AO | ks | 2
14 | 2230-33489 | odpínač Compact NS1250NA,3P,PP | ks | 1
15 | 2230-33479 | NS1250HFM2+PP 3P kompletní sestava | ks | 1
16 | 2330-33810 | Mžikové napěťové spouště 24-30 V AC/DC,MX | ks | 2
17 | 2230-33109 | Kontakt indikace poloh "vypnuto/zapnuto" OF nízoúrovňový | ks | 12
18 | 2330-33646 | Mezifázové přepážky NS1600 - PP | ks | 4
19 | 2230-LV432804 | NSX630H bez jednotky spouští | ks | 1
20 | 2330-LV432108 | 3P3D M6.3 E 630A jednotka spouští | ks | 1
21 | 2230-LV431404 | 3P NSX250H bez jednotky spouští | ks | 2
22 | 2230-LV431506 | 3P3D M6.2 E 250A jednotka spouští | ks | 2
23 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 29
24 | 2330-LV429390 | MX 24V DC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 6
25 | 2230-LV432756 | 3P NSX400NA odpínač | ks | 3
26 | 4890-85039 | MTP ASK 63.6, 1000/5A, 15VA, tp=0,5 | ks | 6
27 | 2020-LV432492 | LV432492 Rozšiřující nástavec 3P sada | ks | 8
28 | 2530-TRV00121 | Modul displeje FDM 121 96 x 96mm | ks | 3
29 | 2530-TRV00210 | Rozhraní Modbus (Compact NSX) | ks | 3
30 | 2230-LV434202 | NSX kabel L = 3 m | ks | 3
31 | 2530-TRV00217 | 10 slučovacích konektorů | sada | 2
32 | 2530-VW3A8306DRC | 10 ukončovacích členů | sada | 1
33 | 2530-TRV00880 | 10 ukončovacích členů ULP linky | sada | 1
34 | 2530-TRV00850 | 1 RJ45/RJ45 prefabrikovaný kabel L = 5 m | ks | 3
35 | 4161-E236US2 | Relé napěťové ABB E236US2 | ks | 2
36 | 4680-4260398 | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 24V DC | ks | 8
37 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 2
38 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 2
39 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 12
40 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 12
41 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 12
42 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 6
43 | 4110-YPT78110 | Patice PT s ochrannou diodou | ks | 2
44 | 4110-PT570024 | Relé PT 4P/6A,24VDC | ks | 2
45 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
46 | Cu pasy |  | kpl | 1
47 | pomocný materiál |  | kpl | 1
| příprava materiálu |  | kpl | 1
49 | makrolon |  | kpl | 1
50 | práce |  | kpl | 1
51 | doprava + montáž |  | kpl | 1
52 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RHA2
RHA2
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | 3090-012000200808 | Skříň RFA-LT 2088 2000x800x800, IP40 | ks | 2
2 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 2
3 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 2
4 | 3190-012040200008 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 820 2000 x 800, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
5 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
6 | 3190-019260000000 | SPOJOVACÍ DÍL - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 6
7 | 1190-DELTA310 | Nosič přípojnic DELTA 310 | sada | 4
8 | 3020-20159 | PD-QK-SV270 | sada | 4
9 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 4
10 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 2
11 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 14
12 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 2
13 | 4830-PM8M2222 | Rozšíření PM800: 2DO, 2DI, 2AI, 2AO | ks | 2
14 | 2230-33489 | odpínač Compact NS1250NA,3P,PP | ks | 1
15 | 2230-33479 | NS1250HFM2+PP 3P kompletní sestava | ks | 1
16 | 2230-33109 | Kontakt indikace poloh "vypnuto/zapnuto" OF nízoúrovňový | ks | 12
17 | 2330-33810 | Mžikové napěťové spouště 24-30 V AC/DC,MX | ks | 2
18 | 2330-33646 | Mezifázové přepážky NS1600 - PP | ks | 4
19 | 2230-LV432804 | NSX630H bez jednotky spouští | ks | 1
20 | 2330-LV432108 | 3P3D M6.3 E 630A jednotka spouští | ks | 1
21 | 2230-LV431404 | 3P NSX250H bez jednotky spouští | ks | 2
22 | 2230-LV431506 | 3P3D M6.2 E 250A jednotka spouští | ks | 2
23 | 2330-LV429390 | MX 24V DC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 6
24 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 29
25 | 2020-LV432492 | LV432492 Rozšiřující nástavec 3P sada | ks | 8
26 | 2230-LV432756 | 3P NSX400NA odpínač | ks | 3
27 | 2530-TRV00121 | Modul displeje FDM 121 96 x 96mm | ks | 3
28 | 2530-TRV00210 | Rozhraní Modbus (Compact NSX) | ks | 3
29 | 2530-TRV00217 | 10 slučovacích konektorů | sada | 2
30 | 2530-VW3A8306DRC | 10 ukončovacích členů | sada | 1
31 | 2530-TRV00880 | 10 ukončovacích členů ULP linky | sada | 1
32 | 2530-TRV00850 | 1 RJ45/RJ45 prefabrikovaný kabel L = 5 m | ks | 3
33 | 2230-LV434202 | NSX kabel L = 3 m | ks | 3
34 | 4161-E236US2 | Relé napěťové ABB E236US2 | ks | 2
35 | 4110-YPT78110 | Patice PT s ochrannou diodou | ks | 2
36 | 4110-PT570024 | Relé PT 4P/6A,24VDC | ks | 2
37 | 4680-4260398 | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 24V DC | ks | 8
38 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 2
39 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 2
40 | 4890-85039 | MTP ASK 63.6, 1000/5A, 15VA, tp=0,5 | ks | 6
41 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 12
42 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 12
43 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 12
44 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 6
45 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
46 | Cu pasy |  | kpl | 1
47 | pomocný materiál |  | kpl | 1
48 | příprava materiálu |  | kpl | 1
49 | makrolom |  | kpl | 1
50 | práce |  | kpl | 1
51 | doprava + montáž |  | kpl | 1
52 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RHMG
RHMG
ř. | cislo | Název | MJ | mnozstvi | Nákl. cena
1 |  | Skříň IRIS-LT 616,30 | ks | 1
2 | 2030-18633 | NG125N jistič 3P 16A C | ks | 2
3 | 2030-18803 | NG125L jistič 3P 32A C | ks | 2
4 | 2030-18806 | NG125L jistič 3P 63A C | ks | 1
5 | 2030-11316 | Jistič C60H 10C/1 | ks | 3
6 | 2030-11317 | Jistič C60H 16C/1 | ks | 2
7 | 2230-LV429004 | 3P NSX100H bez jednotky spouští | ks | 2
8 | 2230-LV429070 | 3P3D M2.2 100A jednotka spouští | ks | 2
9 | 2330-LV429387 | MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 2
10 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 4
11 | 2820-8472 | Poj odpoj OPV22S-3 | ks | 1
12 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 3
13 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 3
14 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 1
15 | 2820-6695 | Pojistka PV10 6A gG | ks | 2
16 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
17 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 1
18 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 1
19 | 4570-951305 | SVODIČ DEHNventil DV M TNC 255 FM | ks | 1
20 | 4680-SUS-95-Q W/G | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 230V AC | ks | 2
21 | 4651-MM216592 | Tlačítko,bílé,nízké | ks | 2
22 | 4651-MM216772 | Signálka,červená,nízká | ks | 1
23 | 4651-MM216374 | Propojovací díl | ks | 3
24 | 4651-MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 2
25 | 4651-MM216564 | LED 85-264VAC,červená,zad,šrou | ks | 1
26 | pmmocný materiál |  |  | 1
27 | práce |  |  | 1
28 | příprava materiálu |  |  | 1
29 | makrolon |  |  | 1
30 | atest + zkoušení |  |  | 1
31 | doprava + montáž |  |  | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RA1
RA1
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | 3090-012000200808 | Skříň RFA-LT 2088 2000x800x800, IP40 | ks | 1
2 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 1
3 | 3190-012040200008 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 820 2000 x 800, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
4 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 1
5 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
6 | 2230-LV429629 | 3P NSX100NA odpínač | ks | 2
7 | 2330-LV429387 | MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 2
8 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 4
9 | 2330-LV429344 | Adaptér pro uzamyk.ot.rukojeti (bez zámku) | ks | 1
10 | 2330-41950 | Blokování zámky Ronis 1351.500 | ks | 1
11 | 2330-42878 | Blokování zámky Profalux KS5 B24 D4Z (obsahuje 2ks) | ks | 1
12 | 2030-11329 | Jistič C60H 20C/3 | ks | 2
13 | 2030-11306 | C60H jistič 3P 16A B | ks | 1
14 | 2030-11297 | C60H jistič 1P 16A B | ks | 4
15 | 2030-11296 | C60H jistič 1P 10A B | ks | 3
16 | 2030-26929 | Univerzální kontakt OF+OF/SD | ks | 4
17 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 1
18 | 4830-PM8M2222 | Rozšíření PM800: 2DO, 2DI, 2AI, 2AO | ks | 1
19 | 4857-7045 | MTP ASK 31.3. 100/5 2,5VA tp1 č. 7045 | ks | 3
20 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 6
21 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 6
22 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 6
23 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 3
24 | 4570-951305 | SVODIČ DEHNventil DV M TNC 255 FM | ks | 1
25 | 2820-8472 | Poj odpoj OPV22S-3 | ks | 1
26 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 1
27 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 3
28 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 3
29 | 2820-6695 | Pojistka PV10 6A gG | ks | 6
30 | 4680-SUS-95-Q W/G | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 230V AC | ks | 2
31 | 4651-MM216772 | Signálka,červená,nízká | ks | 1
32 | 4651-MM216564 | LED 85-264VAC,červená,zad,šrou | ks | 1
33 | 4651-MM216374 | Propojovací díl | ks | 2
34 | 4651-MM216876 | Tlačítko Not-Aus | ks | 1
35 | 4651-MM216397 | Plombovací kryt pro Not-Aus | ks | 1
36 | 4651-MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 1
37 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 1
38 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 1
39 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
40 | Cu pasy |  | kpl | 1
41 | pomocný materiál |  | kpl | 1
42 | příprava materiálu |  | kpl | 1
43 | makrolon |  | kpl | 1
44 | práce |  | kpl | 1
45 | doprava + montáž |  | kpl | 1
46 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RA2
RA2
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | 3090-012000200808 | Skříň RFA-LT 2088 2000x800x800, IP40 | ks | 1
2 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 1
3 | 3190-012040200008 | BOČNÍ ZÁKRYT BZ 820 2000 x 800, IP40 - 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
4 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 1
5 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
6 | 2230-LV429629 | 3P NSX100NA odpínač | ks | 2
7 | 2330-LV429387 | MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 2
8 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 4
9 | 2330-LV429344 | Adaptér pro uzamyk.ot.rukojeti (bez zámku) | ks | 1
10 | 2330-41950 | Blokování zámky Ronis 1351.500 | ks | 1
11 | 2330-42878 | Blokování zámky Profalux KS5 B24 D4Z (obsahuje 2ks) | ks | 1
12 | 2030-11329 | Jistič C60H 20C/3 | ks | 2
13 | 2030-11306 | C60H jistič 3P 16A B | ks | 1
14 | 2030-11297 | C60H jistič 1P 16A B | ks | 4
15 | 2030-11296 | C60H jistič 1P 10A B | ks | 3
16 | 2030-26929 | Univerzální kontakt OF+OF/SD | ks | 4
17 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 1
18 | 4830-PM8M2222 | Rozšíření PM800: 2DO, 2DI, 2AI, 2AO | ks | 1
19 | 4857-7045 | MTP ASK 31.3. 100/5 2,5VA tp1 č. 7045 | ks | 3
20 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 6
21 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 6
22 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 6
23 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 3
24 | 4570-951305 | SVODIČ DEHNventil DV M TNC 255 FM | ks | 1
25 | 2820-8472 | Poj odpoj OPV22S-3 | ks | 1
26 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 1
27 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 3
28 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 3
29 | 2820-6695 | Pojistka PV10 6A gG | ks | 6
30 | 4680-SUS-95-Q W/G | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 230V AC | ks | 2
31 | 4651-MM216772 | Signálka,červená,nízká | ks | 1
32 | 4651-MM216564 | LED 85-264VAC,červená,zad,šrou | ks | 1
33 | 4651-MM216374 | Propojovací díl | ks | 2
34 | 4651-MM216876 | Tlačítko Not-Aus | ks | 1
35 | 4651-MM216397 | Plombovací kryt pro Not-Aus | ks | 1
36 | 4651-MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 1
37 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 1
38 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 1
39 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
40 | Cu pasy |  | kpl | 1
41 | pomocný materiál |  | kpl | 1
42 | příprava materiálu |  | kpl | 1
43 | makrolon |  | kpl | 1
44 | práce |  | kpl | 1
45 | doprava + montáž |  | kpl | 1
46 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RA01
SBP
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | 3090-012000200806 | Skříň RFA-LT 2086 2000x800x600, IP40 | ks | 1
2 | 3190-012040200006 | Boční zákryt BZ 620 2000 x 600, IP 40 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
3 | 3190-019330000000 | DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU - 6ks (pro RFA-LT) | sada | 2
4 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 1
5 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 1
6 | 2230-LV431404 | 3P NSX250H bez jednotky spouští | ks | 3
7 | 2230-LV431506 | 3P3D M6.2 E 250A jednotka spouští | ks | 3
8 | 2330-LV429390 | MX 24V DC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 3
9 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 9
10 | 2530-TRV00210 | Rozhraní Modbus (Compact NSX) | ks | 3
11 | 2230-LV434202 | NSX kabel L = 3 m | ks | 3
12 | 2530-TRV00217 | 10 slučovacích konektorů | sada | 1
13 | 2530-TRV00880 | 10 ukončovacích členů ULP linky | sada | 1
14 | 4161-E236US2 | Relé napěťové ABB E236US2 | ks | 2
15 | 4570-951300 | SVODIČ DEHNventil DV M TNC 255 | ks | 1
16 | 2820-8472 | Poj odpoj OPV22S-3 | ks | 1
17 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 2
18 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 6
19 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 3
20 | 4680-4260398 | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 24V DC | ks | 3
21 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
22 | pomocný materiál |  | kpl | 1
23 | práce |  | kpl | 1
24 | makrolon |  | kpl | 1
25 | příprava materiálu |  | kpl | 1
27 | doprava + montáž |  | kpl | 1
28 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## RCHL
RCHL
ř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Nákl. cena
1 | 3090-012003200804 | Skříň RFA-LT 2084 2000x800x400, IP55 | ks | 1
2 | 3190-012041200004 | Boční zákryt BZ 420 2000 x 400, IP 55 1ks (pro RFA-LT) | ks | 2
3 | 3190-019100000000 | DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - 4ks (pro RFA-LT) | sada | 1
4 | 3190-018090200800 | MONTÁŽNÍ PANEL MP 820 2000 x 800 (pro RFA-LT) | ks | 1
5 | 3190-019331000000 | Držák bočního zákrytu IP 55 DB(pro RFA-LT) | sada | 2
6 | 3190-012080100804 | Podstavec PODS 1084 (pro RFA-LT) | ks | 1
7 | 3190-012061000804 | Kryt dna KD 84 IP 55 (pro RFA-LT) | ks | 1
8 | 3190-019340000000 | Aretace dveří ARD RFA-LT (pro RFA-LT) | ks | 1
9 | 4830-M10A020 | měřicí modul PM810MG | ks | 2
10 | 2020-LV432493 | LV432492 Rozšiřující nástavec 4P sada | ks | 4
11 | 2230-LV432957 | 4P NSX630NA odpínač | ks | 2
12 | 2330-LV432641 | 220-240V AC motorový pohon MT400/630 | ks | 2
13 | 2330-LV429390 | MX 24V DC nap.spoušť, NSX100/630 | ks | 2
14 | 2330-29452 | Pomocné kontakty OF,SD,SDE-nízkoúrovňový | ks | 4
15 | 2820-14364 | Poj odpoj FH1-3A/F | ks | 4
16 | 2820-38820 | Poj odpoj OPV10S-1N | ks | 4
17 | 2820-38823 | Poj odpoj OPV10S-3N | ks | 2
18 | 2820-38649 | Poj odpoj OPV22S-3N | ks | 2
19 | 2820-8033 | Poj odpoj OPV10S-3 | ks | 1
20 | 2820-38819 | Poj odpoj OPV10S-1 | ks | 2
21 | 2820-7241 | Pojistka nož PN1 160A gG | ks | 12
22 | 2820-6756 | Pojistka PV22 100A gG | ks | 6
23 | 2820-6695 | Pojistka PV10 6A gG | ks | 4
24 | 2820-6691 | Pojistka PV10 2A gG | ks | 11
25 | 3110-IU008345 | Topení HZG 150W 220VAC/DC | ks | 1
26 | 3110-IUK08566 | Regulátor teploty FZI 530 | ks | 1
27 | 3110-IUK08565 | Regulátor teploty FLZ 520 | ks | 1
28 | 3110-IUKF3223AC | Ventilátor s filtrem PF3000, IP54, 230V AC | ks | 1
29 | 3110-IUKE3200 | Výstupní mřížka s filtrem | ks | 1
30 | 3110-ASDRA400 | Kapsa na dokumentaci A4 | ks | 1
31 | 4161-E236US2 | Relé napěťové ABB E236US2 | ks | 1
32 | 4350-1017100000 | Svorka WTD 6/1 "zkratovací" | ks | 12
33 | 4350-0335400000 | Svorka BFSC M3x25.5 Ms/IH/mo (do zkratovací svorky) | ks | 12
34 | 4350-0318000000 | Svorka VH 19/6/4.2 SAKT1 (váleček pro zkratovací svorky) | ks | 12
35 | 4350-0307300000 | Svorka QVS 2 SAKT1+2 (pro zkratovací svorky) | ks | 6
36 | 4310-IK021036 | Svorkovnice N (sedmisvorková) | ks | 2
37 | 4310-IK021037 | Svorkovnice PEN(sedmisvorková) | ks | 2
38 | 4570-951405 | SVODIČ DEHNventil DV M TNS 255 FM | ks | 2
39 | 4680-4260398 | SIGNALKA SUS-95-Q W/G 24V DC | ks | 2
40 | 4651-MM216592 | Tlačítko,bílé,nízké | ks | 2
41 | 4651-MM216596 | Tlačítko,zelené?nízké | ks | 2
42 | 4651-MM216374 | Propojovací díl | ks | 4
43 | 4651-MM216376 | Kontakt 1Z,zadní,šroubov sv. | ks | 4
44 | 4857-11059 | MTP ASK 41.3. 600/5 10VA, tp1 č. 11059 | ks | 6
45 | Cu pasy |  | kpl | 1
46 | pomocný materiál |  | kpl | 1
47 | příprava materiálu |  | kpl | 1
48 | práce |  | kpl | 1
49 | makrolon |  | kpl | 1
50 | doprava + montáž |  | kpl | 1
51 | atest + zkoušení |  | kpl | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0

## EZS
Pol.č |  | Označ. v proj. | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. |  | Sign. in Design | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč | Notice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| A | 03-10.110 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky
01-10.110
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM EZS
Rekapitulace kapitol:
EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
| 1 |  | Ústředna EZS | [8 empty] | 0
| 2 |  | Napájecí zdroje | [8 empty] | 0
| 3 |  | BUS moduly a klávesnice | [8 empty] | 0
| 4 |  | Detektory | [8 empty] | 0
| 5 |  | Bezpečnostní grafická monitorovací nadstavba | [8 empty] | 0
| 6 |  | Kabely a instalační materiál | [8 empty] | 0
| 7 |  | Protipožární ucpávky | [8 empty] | 0
| 8 |  | Ostatní | [8 empty] | 0
|  |  | Celkem EZS: | [8 empty] | 0
EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
| 1 |  | Ústředna EZS
1 |  |  | Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace, (základní výstroj 4linky) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Propojovací kabel-sada pro EZS | sada | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 2 |  | Napájecí zdroje
1 |  |  | Napájecí zdroj 12V/130Ah | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Kryt pro napájecí zdroj | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Akumulátor 12V/65Ah | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 3 |  | BUS moduly a klávesnice
1 |  |  | Expander 8vstupů/2výstupy vč.intal krabic | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Ovládací a programovací klávesnice, 2 x40 znaků, LCD displej | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Dveřní modul pro jedny dveře -vstup-zámek | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Bezkontaktní čtečka | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Karty do 500ks | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Elektromechanický zámek 12V, ovládaný na vstup čtečkou, odchod panika | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Pomocný zdroj 230V/12V/max3A vč. AKU 17Ah | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 4 |  | Detektory
1 |  |  | Pohybový detektor PIR -duál vnitřní | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Pohybový detektor PIR -duál venkovní | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Audiodetektror | ks | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Magnetický kontakt normální | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Magnetický kontakt těžký | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Tísňové tlačítko | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Zárovka signal v krytu | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Pieso siréna | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 5 |  | Bezpečnostní grafická monitorovací nadstavba - neobsazeno
1 |  |  | Integrace do stávajícího systému | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SW vybavení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 6 |  | Kabely a instalační materiál
1 |  |  | Datový kabel F/FTP 4x2x0,5,B2ca,s1,d0 | m | 560 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Kabel 2x1,5,B2ca,s1,d0 | m | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Kabel 4x2x0,8,B2ca,s1,d0,vč.10%prořez | m | 430 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Kabel 2x2x0,5,B2ca,s1,d0, vč10%prořez | m | 195 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Instal krabice s tampr. | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Trubka PVC ohebná prům20mm. Pod omítku | m | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Elektroinstalační trubka ocelová prům20mm | m | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 7 |  | Protipožární ucpávky
1 |  |  | Požární ucpávka do 100x100 mm na utěsnění prostupu, PO dle PBŘ | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 8 |  | Ostatní
1 |  |  | Programování a uvedení systému do provozu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Výměna dveří ve 2.PP | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Veškerá potřebná označení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
|  |  | Cena celkem EZS: | [8 empty] | 0